威海经济技术开发区市场监督管理局

双随机抽查工作实施方案

| 计划名称 | 威海经开区市场监管局2026年度系统内双随机抽查 |
| --- | --- |
| 任务名称 | 威海经开区2026年医疗卫生领域 “双随机、一公开”计量监督抽查 |
| 检查科室 | 特种设备安全监察科 |
| 抽查事项 | 在用计量器具监督检查 |
| 抽查对象范围 | 全区医疗卫生机构 |
| 抽查比例 | 结合信用风险等级确定 |
| 抽查数量 | 应用差异化监管和信用监管机制，随机抽取区内医院、诊所、社区卫生中心等4家单位。 |
| 抽查时间（起-止） | 2026年7月7日至2026年9月30日 |
| 检查方式 | 现场检查 |
| 检查要求 | 此次检查主要针对医疗机构的计量器具管理情况，主要包括医疗计量器具管理，周期检定和日常维护等制度的建立和落实情况；是否按照相关要求，建立健全强检工作计量器具备案管理制度，做好强检工作计量器具备案工作；强检工作计量器具是否依法进行了强制检定，是否具有有效期内的检定证书；其他工作计量器具是否通过非强制检定或校准方式，保证量值准确；是否存在使用未经检定或校准、检定不合格或者超过检定周期的在用工作计量器具的行为。 |
| 备注 |  |